ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа переносного

газоанализатора

I. Общие сведения о компании (организации)

  - Ф. И. О.: _____________________________________________________ Дата: _______________

(лица заполняющего опросный лист)

1.2 Должность: ____________________________________Тел: _______________________________

1.3 Компания: __________________________________________________________________________

1.4 Тел /Факс /E-mail: ____________________________________________________________________

1.5 Адрес компании (включая индекс): _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

II. Общая конфигурация заказываемого оборудования

2.1 Необходимый вид контроля:

2.2 Анализируемая среда  и  место(а) пробоотбора:__________________________________________

________________________________________________________________________________________

(дымовые газы, технологический газ и т.д./ газоход, труба….)

2.3 Вид топлива: ( Природный газ  ( Уголь  ( Мазут    ( Иное _____________

III. Состав анализируемого потока и характеристика среды

В случае разного состава пробы или различных требований к измеряемым параметрам в разных точках отбора пробы табл. п.3.1 и п.3.2 заполняется для каждой точки.

3.1. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТ(Ы) И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

до 4 компонентов (по Вашему выбору) из списка CO, CO2,  NO, NO2,  CH4, SO2.

| Компоненты и параметры | Точка №1 |
| --- | --- |
| Да/ Нет | Наименование, химическая формула | Единицы измерения (%, ррm, мг/м3 и т.п.) | Min | Номинал | Мах |
|  |  | Порог чувствительности |  |  |  |  |
|  | CO2 | 30 ppm |  |  |  |  |
|  | CO | 50 ppm |  |  |  |  |
|  | NO | 100 ppm |  |  |  |  |
|  | NO2 | 30 ppm |  |  |  |  |
|  | CH4 | 50 ppm |  |  |  |  |
|  | SO2 | 30 ppm |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |

3.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТ(Ы) В СОСТАВЕ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ:

| Наименование | Точка №1 |
| --- | --- |
|  | Единицы измерения (%, ррm, мг/м3 и т.п.) | Min | Номинал | Мах |
|  | Механические примеси |  |  |  |  |
|  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Масло /Смола |  |  |  |  |
|  | Влажность |  |  |  |  |

IV. Условия отбора пробы и пробоподготовки

(заполняется для каждой точки пробоотбора)

4.1. ТОЧКА(И) ОТБОРА ПРОБЫ

|  | Точка №1 (если несколько, заполняется для каждого) |
| --- | --- |
|  | Min | Номинал | Мах |
| Температура анализируемой пробы, (С |  |  |  |
| Температура окружающей среды, (С |  |  |  |
| Давление/Разряжение в точке отбора |  |  |  |
| Место отбора пробы |  |
| Наличие стационарных пробоотборных зондов (трубок) в местах отбора пробы и ( шланга для присоединения к газоанализатору |  |
| Требуемая длина переносного зонда |  |
| Параметры газоходов |  |
| Наличие и тип пылеочистки | Электрофильтр, Скруббер |
| Категория взрывоопасности помещения в месте использования оборудования |  |

VI. Дополнительные сведения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание

или эскиз технологического процесса.

# Text boxes

Технологический

Экологический

Открытая площадка

Помещение

Газоход, сечение ______х______х_____ метр

Труба  ( ________ , толщ. стенки__________

материал________________________

Другое__________________________ метр

Опасная  __________категория

Безопасная