Опросный лист на поставку новых вагонных весов

Просим Вас предоставить информацию по техническим требованиям к весам:

- Укажите необходимые параметры весов:

| Указать: | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весы для взвешивания: | в движении без расцепки | в статике c расцепкой вагонов и цистерн |
| Тип взвешивания |  |  |  |
| Наибольший предел взвешивания вагона НПВ, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПВ/Дискретность весов по ГОСТ 29329, т/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности весов по ГОСТ 30414 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество осей у вагона |  |  |  |  |
| Максимальная длина взвешиваемого вагона, м | не ограничена |  |  |  |  |  |
| Длина весов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во модулей весов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес, не более, т |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Краткая характеристика взвешиваемых грузов (сыпучие, жидкие, твердые и т.п.):

____________________________________________________________________________

- Типы взвешиваемых вагонов (по номенклатуре МПС): ____________________________________________________________________________

- Краткая характеристика грунта (глубина промерзания, залегание грунтовых вод и т.д.): ____________________________________________________________________________

- Условия установки весов (грузоприемного устройства - ГПУ):
- Место установки_____________________________________________________________
- Температурный диапазон _____________________________________________________
- Агрессивность среды_________________________________________________________
- Категория среды по ПУЭ______________________________________________________

- Количество взвешиваний в сутки: ((((

- Расстояние между платформой весов и весовым терминалом ((( м (не более 60 м)
                   - между весовым терминалом и ПЭВМ ((( м

- Интерфейс связи весового терминала с ПЭВМ (подчеркнуть): RS-232  /  RS-485.

- Дополнительные требования: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- В комплект поставки входит программное обеспечение.

Наименование организации __________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________

Ф.И.О., должность ответственного лица  _______________________________________________

Телефон, факс, адрес электронной почты ______________________________________________